Деларація про відповідність № 01 (редакція №1)

Declaration of conformity No 01 (version 1)

UA.TR.137

Загальна назва медичного виробу:

Common name of medical device:

Перелік виробів:

List of products:

Виробник:

Manufacturer:

Виробничі дільниці:

Manufacturing sites:

Уповноважений представник на території Україні:

Authorised representative in Ukraine:

Класифікація:

Classification:

Процедура оцінки відповідності:

Conformity Assessment Route:

Номер сертифіката відповідності:

Інтрамедулярні стрижні, пластини та гвинти. Клас IIб

Intramedullary Nails, Plate & Screws. Class IIb

Див. Додаток 1 до цієї Декларації про відповідність

See Annex 1 to the Declaration of conformity

ТСТ РАКОР ТІББІ АЛЕТЛЕР САН ВІ ТІК ЛТД СТАЙ

TST RAKOR TIBBI ALETLER SAN VE TIC LTD STİ

Санайи Мах. Шехіт Джевдет Челенк Кад. №:3 34906 Курткої-Істанбул, Туреччина

Sanayi Mah. Şehit Cevdet Çelenk Cd. No:3 34906 Pendik-İstanbul,Türkiye

ТОВ «ФАСТ ТРАНС 2022»

вул. Чорновола В’ячеслава, буд. 32, Чернігівська обл., місто Чернігів, 14005, Україна, код ЄДРПОУ: 44722183

FAST TRANS 2022 LLC

V'iacheslava Chornovola Street, building 32, Chernihiv region, Chernihiv city, 14005, Ukraine, EDRPOU code: 44722183

IIб

IIb

Додаток 3 (виключаючи Перевірку проекту) Технічного регламенту щодо медичних виробів (затверджений Постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року № 753)

Annex 3 (without Design Examination) of the Technical regulation on medical devices (approved by Decrees of Cabinet of Ministers of Ukraine № 753 dated October 02, 2013)

Number of Certificate of conformity:	№ R3M 792 321 B1

Термін дії сертифіката відповідності:

Certificate assessment of conformity is valid until:

Від 22.05.2025 до 21.05.2030

From 22.05.2025 to 21.05.2030

Призначений орган з оцінки відповідності та його ідентифікаційний код: Conformity assessment body with its identification number:

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТІВ», місцезнаходження: будинок 1, вулиця Олександрівська, місто Київ, 03062, Україна. Номер призначеного органу UA.TR.137

Limited Liability Company «UKRAINIAN STANDARDS INSTITUTION», location: building 1, Oleksandrivska street, Kyiv, 03062, Ukraine. Identification number of the notified body UA.TR.137

ТСТ РАКОР ТІББІ АЛЕТЛЕР САН ВІ ТІК ЛТД СТАЙ декларує виконання основних вимог щодо медичного виробу, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 2 жовтня 2013 р.

TST RAKOR TIBBI ALETLER SAN VE TIC LTD STİ declares the fulfillment of basic requirements for medical devices, according to Annex 1 of Technical regulations on Medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on 2 October 2013.

Місце видачі:

Place of issue:

Київ

Kyiv

Дата підпису:

Date of signing

22.05.2025

| Дата видачі: | 22.05.2025 | Дійсна до: | 21.05.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Issue date: |  | Expiry date: |  |

Директор ТОВ «ФАСТ ТРАНС 2022»

Director LLC «FAST TRANS 2022»

Ольга КАМІНСЬКА

Olga KAMINSKA

Декларація про відповідність № 01 (редакція №1)

Declaration of conformity No 01 (version 1)

Додаток 1

Annex 1

UA.TR.137

Перелік медичних виробів:

List of medical devices:

Група продукції: Плечові інтрамедулярні стрижні

Product group: Humeral Intramedullary Nails

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 85026018085 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø7.0X180 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 7.0 X 180 mm | IIb |
| 2. | 85026021085 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø7.0X200 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 7.0 X 200 mm | IIb |
| 3. | 85026022585 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø7.0X220 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 7.0 X 220 mm | IIb |
| 4. | 85026024085 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø7.0X240 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 7.0 X 240 mm | IIb |
| 5. | 85026027085 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø7.0X260 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 7.0 X 260 mm | IIb |
| 6. | 85026028585 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø7.0X280 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 7.0 X 280 mm | IIb |
| 7. | 85025018085 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø8.0X180 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 8.0 X 180 mm | IIb |
| 8. | 85025021085 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø8.0X200 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 8.0 X 200 mm | IIb |
| 9. | 85025022585 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø8.0X220 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 8.0 X 220 mm | IIb |
| 10. | 85025024085 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø8.0X240 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 8.0 X 240 mm | IIb |
| 11. | 85025027085 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø8.0X260 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 8.0 X 260 mm | IIb |
| 12. | 85025028585 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø8.0X280 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 8.0 X 280 mm | IIb |
| 13. | 85025019585 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø9.0X180 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 9.0 X 180 mm | IIb |
| 14. | 85025025585 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø9.0X200 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 9.0 X 200 mm | IIb |
| 15. | 85025031585 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø9.0X220 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 9.0 X 220 mm | IIb |
| 16. | 85026025585 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø9.0X240 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 9.0 X 240 mm | IIb |
| 17. | 85026019585 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø9.0X260 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 9.0 X 260 mm | IIb |
| 18. | 85026031585 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø9.0X280 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 9.0 X 280 mm | IIb |
| 19. | 85026031507 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø9.0X300 mm | HIN HUMERUS INSAFELOCK NAIL Ø 9.0 X 300 mm | IIb |
| 20. | 21720650711 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN 180 mm | HIN INSAFELOCK ENDOPIN SCREW 180 mm | IIb |
| 21. | 21720700711 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN 200 mm | HIN INSAFELOCK ENDOPIN SCREW 200 mm | IIb |
| 22. | 21720750711 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN 220 mm | HIN INSAFELOCK ENDOPIN SCREW 220 mm | IIb |
| 23. | 21720800711 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN 240 mm | HIN INSAFELOCK ENDOPIN SCREW 240 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | 21720850711 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN 260 mm | HIN INSAFELOCK ENDOPIN SCREW 260 mm | IIb |
| 25. | 21720900711 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN 280 mm | HIN INSAFELOCK ENDOPIN SCREW 280 mm | IIb |
| 26. | 21720950711 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN 300 mm | HIN INSAFELOCK ENDOPIN SCREW 300 mm | IIb |
| 27. | 22124040018 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X18 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X18 mm | IIb |
| 28. | 22124040020 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X20 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X20 mm | IIb |
| 29. | 22124040022 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X22 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X22 mm | IIb |
| 30. | 22124040024 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X24 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X24 mm | IIb |
| 31. | 22124040026 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X26 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X26 mm | IIb |
| 32. | 22124040028 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X28 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X28 mm | IIb |
| 33. | 22124040030 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X30 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X30 mm | IIb |
| 34. | 22124040032 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X32 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X32 mm | IIb |
| 35. | 22124040034 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X34 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X34 mm | IIb |
| 36. | 22124040036 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X36 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X36 mm | IIb |
| 37. | 22124040038 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X38 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X38 mm | IIb |
| 38. | 22124040040 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X40 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X40 mm | IIb |
| 39. | 22124040042 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X42 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X42 mm | IIb |
| 40. | 22124040044 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X44 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X44 mm | IIb |
| 41. | 22124040046 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X46 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X46 mm | IIb |
| 42. | 22124040048 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X48 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X48 mm | IIb |
| 43. | 22124040050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X50 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X50 mm | IIb |
| 44. | 22124040052 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X52 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X52 mm | IIb |
| 45. | 22124040054 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X54 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X54 mm | IIb |
| 46. | 22124040056 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X56 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X56 mm | IIb |
| 47. | 22124040058 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X58 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X58 mm | IIb |
| 48. | 22124040060 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X60 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X60 mm | IIb |
| 49. | 22124040062 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X62 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X62 mm | IIb |
| 50. | 22124040064 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X64 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X64 mm | IIb |
| 51. | 22124040066 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X66 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X66 mm | IIb |
| 52. | 22124040068 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X68 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X68 mm | IIb |
| 53. | 22124040070 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ДЛЯ СТРИЖНІВ, ТИТАН, Ø4.0X70 mm | CORTEX SCREW FOR NAILS TI Ø4.0X70 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | 81520000001 | ГВИНТ-НАБІР ДЛЯ СТРИЖНІВ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK | HUMERUS INSAFELOCK NAIL SET SCREW | IIb |
| 55. | 21120028500 | ГВИНТ ДЛЯ КОМПРЕСІЇ INSAFELOCK ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ, ТИТАН | HUMERUS INSAFELOCK LOCK. COMPRESSION SCREW (TI) | IIb |
| 56. | 82120000000 | ЗАГЛУШКА СТРИЖНЯ ДЛЯ СТРИЖНІВ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, СТАНДАРТНИЙ | HUMERUS INSAFELOCK END CAP (TI) STANDARD | IIb |
| 57. | 82120000005 | ЗАГЛУШКА СТРИЖНЯ ДЛЯ СТРИЖНІВ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, +5 mm | HUMERUS INSAFELOCK END CAP (TI) + 5 mm | IIb |
| 58. | 82120000010 | ЗАГЛУШКА СТРИЖНЯ ДЛЯ СТРИЖНІВ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, +10 mm | HUMERUS INSAFELOCK END CAP (TI) + 10 mm | IIb |
| 59. | 82120000015 | ЗАГЛУШКА СТРИЖНЯДЛЯ СТРИЖНІВ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, +15 mm | HUMERUS INSAFELOCK END CAP (TI) + 15 mm | IIb |
| 60. | 82120000020 | ЗАГЛУШКА СТРИЖНЯДЛЯ СТРИЖНІВ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, +20 mm | HUMERUS INSAFELOCK END CAP (TI) + 20 mm | IIb |

Група продукції: Ключичні інтрамедулярні стрижні

Product group: Clavicle Intramedullary Nails

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | 81028010040 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø4.0X100 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø4.0X100 mm | IIb |
| 62. | 81028009040 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø4.0X90 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø4.0X90 mm | IIb |
| 63. | 81028008040 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø4.0X110 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø4.0X110 mm | IIb |
| 64. | 81028007040 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø4.0X120 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø4.0X120 mm | IIb |
| 65. | 81028006040 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø4.0X130 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø4.0X130 mm | IIb |
| 66. | 81028010035 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø3.5X100 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø3.5X100 mm | IIb |
| 67. | 81028009035 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø3.5X90 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø3.5X90 mm | IIb |
| 68. | 81028008035 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø3.5X110 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø3.5X110 mm | IIb |
| 69. | 81028007035 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø3.5X120 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø3.5X120 mm | IIb |
| 70. | 81028006035 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø3.5X130 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø3.5X130 mm | IIb |
| 71. | 81028014040 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø3.0X120 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø3.0X120 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72. | 81028013040 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø3.0X130 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø3.0X130 mm | IIb |
| 73. | 81028014035 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø3.0X110 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø3.0X110 mm | IIb |
| 74. | 81028013035 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø3.0X100 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø3.0X100 mm | IIb |
| 75. | 81027006030 | ГНУЧКО-ЖОРСТКИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧИЦІ Ø3.0X90 mm | FLEX-RIGID CLAVICLE I.M. NAIL Ø3.0X90 mm | IIb |
| 76. | 25028027016 | СПЕЦІАЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ З МАЛОЮ ГОЛОВКОЮ, ТИТАН, 2.7X16 mm | SPECIAL SMALL HEAD CORTICAL SCREW TI 2.7X16 mm | IIb |
| 77. | 25028027018 | СПЕЦІАЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ З МАЛОЮ ГОЛОВКОЮ, ТИТАН, 2.7X18 mm | SPECIAL SMALL HEAD CORTICAL SCREW TI 2.7X18 mm | IIb |
| 78. | 25028027020 | СПЕЦІАЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ З МАЛОЮ ГОЛОВКОЮ, ТИТАН, 2.7X20 mm | SPECIAL SMALL HEAD CORTICAL SCREW TI 2.7X20 mm | IIb |
| 79. | 25028027022 | СПЕЦІАЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ З МАЛОЮ ГОЛОВКОЮ, ТИТАН, 2.7X22 mm | SPECIAL SMALL HEAD CORTICAL SCREW TI 2.7X22 mm | IIb |
| 80. | 25028027024 | СПЕЦІАЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ З МАЛОЮ ГОЛОВКОЮ, ТИТАН, 2.7X24 mm | SPECIAL SMALL HEAD CORTICAL SCREW TI 2.7X24 mm | IIb |
| 81. | 23410150135 | ШПИЦЯ КІРШНЕРА З ТРОАКАРНИМ КІНЦЕМ, Ø3.5X150 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 3.5X150 mm | IIb |
| 82. | 23410150140 | ШПИЦЯ КІРШНЕРА З ТРОАКАРНИМ КІНЦЕМ, Ø4X150 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 4X150 mm | IIb |
| 83. | 23410115130 | ШПИЦЯ КІРШНЕРА З ТРОАКАРНИМ КІНЦЕМ, Ø3X115 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 3X115 mm | IIb |

Підгрупа: Ліктьові інтрамедулярні стрижні

Subgroup: Ulnar Intramedullary Nails

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84. | 82020200040 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, Ø6X4X200 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X4X200 mm | IIb |
| 85. | 82020220040 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, Ø6X4X220 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X4X220 mm | IIb |
| 86. | 82020240040 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, Ø6X4 | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X4X240 mm | IIb |
| 87. | 81020020040 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø7.0X180 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X4X260 mm | IIb |
| 88. | 82020280040 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø7.0X200 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X4X280 mm | IIb |
| 89. | 82020300040 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø7.0X220 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X4X300 mm | IIb |
| 90. | 82020200045 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø7.0X240 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X4.5X200 mm | IIb |
| 91. | 82020220045 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø7.0X260 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X4.5X220 mm | IIb |
| 92. | 82020240045 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø7.0X280 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X4.5X240 mm | IIb |
| 93. | 82020260045 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø8.0X180 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X4.5X260 mm | IIb |
| 94. | 82020280045 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø8.0X200 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X4.5X280 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95. | 82020300045 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø8.0X220 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X4.5X300 mm | IIb |
| 96. | 82020200050 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø8.0X240 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X5X200 mm | IIb |
| 97. | 82020220050 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø8.0X260 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X5X220 mm | IIb |
| 98. | 82020240050 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø8.0X280 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X5X240 mm | IIb |
| 99. | 82020260050 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø9.0X180 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X5X260 mm | IIb |
| 100. | 82020280050 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK Ø9.0X200 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X5X280 mm | IIb |
| 101. | 82020300050 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, Ø6X5X300 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X5X300 mm | IIb |
| 102. | 82020200060 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, Ø6X6X200 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X6X200 mm | IIb |
| 103. | 82020220060 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, Ø6X6X220 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X6X220 mm | IIb |
| 104. | 82020240060 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, Ø6X6X240 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X6X240 mm | IIb |
| 105. | 82020260060 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, Ø6X6X260 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X6X260 mm | IIb |
| 106. | 82020280060 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, Ø6X6X280 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X6X280 mm | IIb |
| 107. | 82020300060 | СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ INSAFELOCK, ТИТАН, Ø6X6X300 mm | ULNA INSAFELOCK NAIL (TI) Ø 6X6X300 mm | IIb |
| 108. | 81120017018 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2X170 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2X170mm | IIb |
| 109. | 81120019018 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2X190 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2X190mm | IIb |
| 110. | 81120021018 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2X210 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2X210mm | IIb |
| 111. | 81120023018 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2X230 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2X230mm | IIb |
| 112. | 81120025018 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2X250 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2X250mm | IIb |
| 113. | 81120027018 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2X270 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2X270mm | IIb |
| 114. | 81120017023 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2.3X170 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2.3X170mm | IIb |
| 115. | 81120019023 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2.3X190 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2.3X190mm | IIb |
| 116. | 81120021023 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2.3X210 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2.3X210mm | IIb |
| 117. | 81120023023 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2.3X230 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2.3X230mm | IIb |
| 118. | 81120025023 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2.3X250 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2.3X250mm | IIb |
| 119. | 81120027023 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2.3X270 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2.3X270mm | IIb |
| 120. | 81120017028 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2.8X170 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2.8X170mm | IIb |
| 121. | 81120019028 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2.8X190 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2.8X190mm | IIb |
| 122. | 81120021028 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2.8X210 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2.8X210mm | IIb |
| 123. | 81120023028 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2.8X230 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2.8X230mm | IIb |
| 124. | 81120025028 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2.8X250 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2.8X250mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125. | 81120027028 | ШТИФТ INSAFELOCK ENDOPIN ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, Ø2.8X270 mm | ULNA INSAFELOCK ENDOPIN SCREW Ø2.8X270mm | IIb |
| 126. | 80500000090 | КОМПРЕСІЙНА ШАЙБА, ТИТАН | COMPRESSION WASHER TI | IIb |
| 127. | 21020028500 | ГВИНТ ДЛЯ КОМПРЕСІЇ INSAFELOCK ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, ТИТАН | ULNA INSAFELOCK LOCK. COMPRESSION SCREW (TI) | IIb |
| 128. | 20127450030 | ГВИНТ ДЛЯ КОМПРЕСІЇ INTERFIX ІЗ ЗАМКОМ ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, 3X45 mm, ТИТАН | ULNA INTERFIX COMPRESSION SCREW LOCK. 3X45 mm TI | IIb |
| 129. | 20127400030 | ГВИНТ ДЛЯ КОМПРЕСІЇ INTERFIX ІЗ ЗАМКОМ ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, 3X40 mm, ТИТАН | ULNA INTERFIX COMPRESSION SCREW LOCK. 3X40 mm TI | IIb |
| 130. | 20120100030 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, 3X10 mm, ТИТАН | CORTICAL SCREW 3X10 mm TI | IIb |
| 131. | 20120120030 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, 3X12 mm, ТИТАН | CORTICAL SCREW 3X12 mm TI | IIb |
| 132. | 20120140030 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, 3X14 mm, ТИТАН | CORTICAL SCREW 3X14 mm TI | IIb |
| 133. | 20120160030 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, 3X16 mm, ТИТАН | CORTICAL SCREW 3X16 mm TI | IIb |
| 134. | 20120180030 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, 3X18 mm, ТИТАН | CORTICAL SCREW 3X18 mm TI | IIb |
| 135. | 20120200030 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, 3X20 mm, ТИТАН | CORTICAL SCREW 3X20 mm TI | IIb |
| 136. | 20120220030 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, 3X22 mm, ТИТАН | CORTICAL SCREW 3X22 mm TI | IIb |
| 137. | 20120240030 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, 3X24 mm, ТИТАН | CORTICAL SCREW 3X24 mm TI | IIb |
| 138. | 20120260030 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, 3X26 mm, ТИТАН | CORTICAL SCREW 3X26 mm TI | IIb |
| 139. | 20120280030 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, 3X28 mm, ТИТАН | CORTICAL SCREW 3X28 mm TI | IIb |
| 140. | 20120300030 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, 3X30 mm, ТИТАН | CORTICAL SCREW 3X30 mm TI | IIb |
| 141. | 23410180120 | ШПИЦЯ КІРШНЕРА З ТРОАКАРНИМ КІНЦЕМ, 2X180 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 2X180 mm | IIb |

Група продукції: Радіальні інтрамедулярні стрижні

Product group: Radial Intramedullary Nails

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 142. | 80620180300 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 3X180 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 3X180 mm | IIb |
| 143. | 80620190300 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 3X190 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 3X190 mm | IIb |
| 144. | 80620200300 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 3X200 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 3X200 mm | IIb |
| 145. | 80620210300 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 3X210 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 3X210 mm | IIb |
| 146. | 80620220300 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 3X220 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 3X220 mm |  |  |
| 147. | 80620230300 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 3X230 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 3X230 mm | IIb |
| 148. | 80620180350 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 3.5X180 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 3.5X180 mm | IIb |
| 149. | 80620190350 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 3.5X190 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 3.5X190 mm | IIb |
| 150. | 80620200350 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 3.5X200 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 3.5X200 mm | IIb |
| 151. | 80620210350 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 3.5X210 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 3.5X210 mm | IIb |
| 152. | 80620220350 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 3.5X220 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 3.5X220 mm | IIb |
| 153. | 80620230350 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 3.5X230 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 3.5X230 mm | IIb |
| 154. | 80620180400 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 4X180 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 4X180 mm | IIb |
| 155. | 80620190400 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 4X190 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 4X190 mm | IIb |
| 156. | 80620200400 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 4X200 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 4X200 mm | IIb |
| 157. | 80620210400 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 4X210 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 4X210 mm | IIb |
| 158. | 80620220400 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 4X220 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 4X220 mm | IIb |
| 159. | 80620230400 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 4X230 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 4X230 mm | IIb |
| 160. | 80620250400 | ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ СТРИЖЕНЬ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ З ЕЛАСТИЧНИМ ЗАМКОМ, ТИТАН, 4X250 mm | RADIUS INTRAMEDULAR LOCK ELAST. NAIL TI 4X250 mm | IIb |
| 161. | 20127160927 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 2.7X16 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 2.7X16 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 162. | 20127180927 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 2.7X18 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 2.7X18 mm | IIb |
| 163. | 20127200927 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 2.7X20 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 2.7X20 mm | IIb |
| 164. | 20127220927 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 2.7X22 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 2.7X22 mm | IIb |
| 165. | 20127240927 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 2.7X24 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 2.7X24 mm | IIb |
| 166. | 20127260927 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 2.7X26 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 2.7X26 mm | IIb |
| 167. | 20127280927 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 2.7X28 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 2.7X28 mm | IIb |
| 168. | 20127300927 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 2.7X30 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 2.7X30 mm | IIb |
| 169. | 23410120150 | ШПИЦЯ КІРШНЕРА З ТРОАКАРНИМ КІНЦЕМ, 1.5X120 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 1.5X120 mm | IIb |

Група продукції: Стегнові пластини та гвинти

Product group: Femur Plates & Screws

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170. | 36810003001 | ПРОКСИМАЛЬНА СТЕГНОВА ПЛАСТИНА З ГАЧКОМ І ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, МАЛА | PROX. FEMUR LOCK. HOOK PLATE S.S. SMALL | IIb |
| 171. | 36810002002 | ПРОКСИМАЛЬНА СТЕГНОВА ПЛАСТИНА З ГАЧКОМ І ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, СЕРЕДНЯ | PROX. FEMUR LOCK. HOOK PLATE S.S. MEDIUM | IIb |
| 172. | 36810000130 | ПРОКСИМАЛЬНА СТЕГНОВА ПЛАСТИНА З ГАЧКОМ І ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 130 mm (3 ОТВОРИ) | PROX. FEMUR LOCK. HOOK PLATE S.S. 130 mm (3 HOLES) | IIb |
| 173. | 36815000180 | ПРОКСИМАЛЬНА СТЕГНОВА ПЛАСТИНА З ГАЧКОМ І ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, ПРАВА, 180 mm (5 ОТВОРІВ) | PROX. FEMUR LOCK. HOOK PLATE S.S. R 180mm(5 HOLES) | IIb |
| 174. | 36815000255 | ПРОКСИМАЛЬНА СТЕГНОВА ПЛАСТИНА З ГАЧКОМ І ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, ПРАВА, 255 mm (8 ОТВОРІВ) | PROX. FEMUR LOCK. HOOK PLATE S.S. R 255mm(8 HOLES) | IIb |
| 175. | 36816000180 | ПРОКСИМАЛЬНА СТЕГНОВА ПЛАСТИНА З ГАЧКОМ І ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, ЛІВА, 180 mm (5 ОТВОРІВ) | PROX. FEMUR LOCK. HOOK PLATE S.S. L 180mm(5 HOLES) | IIb |
| 176. | 36816000255 | ПРОКСИМАЛЬНА СТЕГНОВА ПЛАСТИНА З ГАЧКОМ І ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, ЛІВА, 255 mm (8 ОТВОРІВ) | PROX. FEMUR LOCK. HOOK PLATE S.S. L 255mm(8 HOLES) | IIb |
| 177. | 36817000040 | ДІАФІЗАРНА КАБЕЛЬНА ПЛАСТИНА З ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 4 ОТВОРИ | DIAPHYSEAL LOCK. CABLE PLATE S.S. 4 HOLES | IIb |
| 178. | 36817000060 | ДІАФІЗАРНА КАБЕЛЬНА ПЛАСТИНА З ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 6 ОТВОРІВ | DIAPHYSEAL LOCK. CABLE PLATE S.S. 6 HOLES | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 179. | 36817000080 | ДІАФІЗАРНА КАБЕЛЬНА ПЛАСТИНА З ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 8 ОТВОРІВ | DIAPHYSEAL LOCK. CABLE PLATE S.S. 8 HOLES | IIb |
| 180. | 36817000100 | ДІАФІЗАРНА КАБЕЛЬНА ПЛАСТИНА З ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 10 ОТВОРІВ | DIAPHYSEAL LOCK. CABLE PLATE S.S. 10 HOLES | IIb |
| 181. | 26810000075 | ГВИНТ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ЗАТИСКАЧА | CABLE CLAMP SCREW | IIb |
| 182. | 36810000004 | КАБЕЛЬНИЙ ЗАТИСКАЧ | CABLE CLAMP | IIb |
| 183. | 30110000002 | КАБЕЛЬ 2.0 mm З ОБТИСКОМ, СПЛАВ CRNI | 2.0 mm CABLE+SWAGE CRNI (TV) | IIb |
| 184. | 23410250120 | ШПИЦЯ КІРШНЕРА З ТРОАКАРНИМ КІНЦЕМ, 2X250 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 2X250 mm | IIb |
| 185. | 20117120050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X12 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X12 mm | IIb |
| 186. | 20117140050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X14 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X14 mm | IIb |
| 187. | 20117160050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X16 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X16 mm | IIb |
| 188. | 20117180050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X18 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X18 mm | IIb |
| 189. | 20117200050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X20 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X20 mm | IIb |
| 190. | 20117220050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X22 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X22 mm | IIb |
| 191. | 20117240050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X24 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X24 mm | IIb |
| 192. | 20117260050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X26 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X26 mm | IIb |
| 193. | 20117280050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X28 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X28 mm | IIb |
| 194. | 20117300050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X30 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X30 mm | IIb |
| 195. | 20117320050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X32 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X32 mm | IIb |
| 196. | 20117340050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X34 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X34 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 197. | 20117360050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X36 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X36 mm | IIb |
| 198. | 20117380050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X38 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X38 mm | IIb |
| 199. | 20117400050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X40 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X40 mm | IIb |
| 200. | 20117420050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X42 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X42 mm | IIb |
| 201. | 20117440050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X44 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X44 mm | IIb |
| 202. | 20117460050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X46 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X46 mm | IIb |
| 203. | 20117480050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X48 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X48 mm | IIb |
| 204. | 20117500050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ І КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X50 mm | LOCK CORTEX SCREW CONICAL HEAD SELFT S.S. 5X50 mm | IIb |
| 205. | 20110120050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X12 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X12 mm | IIb |
| 206. | 20110140050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X14 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X14 mm | IIb |
| 207. | 20110160050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X16 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X16 mm | IIb |
| 208. | 20110180050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X18 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X18 mm | IIb |
| 209. | 20110200050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X20 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X20 mm | IIb |
| 210. | 20110220050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X22 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X22 mm | IIb |
| 211. | 20110240050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X24 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X24 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 212. | 20110260050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X26 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X26 mm | IIb |
| 213. | 20110280050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X28 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X28 mm | IIb |
| 214. | 20110300050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X30 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X30 mm | IIb |
| 215. | 20110320050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X32 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X32 mm | IIb |
| 216. | 20110340050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X34 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X34 mm | IIb |
| 217. | 20110360050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X36 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X36 mm | IIb |
| 218. | 20110380050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X38 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X38 mm | IIb |
| 219. | 20110400050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X40 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X40 mm | IIb |
| 220. | 20110420050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X42 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X42 mm | IIb |
| 221. | 20110440050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X44 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X44 mm | IIb |
| 222. | 20110460050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X46 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X46 mm | IIb |
| 223. | 20110480050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X48 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X48 mm | IIb |
| 224. | 20110500050 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5X50 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT S.S. 5X50 mm | IIb |
| 225. | 20117500055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X50 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X50 mm | IIb |
| 226. | 20117550055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X55 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X55 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 227. | 20117600055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X60 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X60 mm | IIb |
| 228. | 20117650055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X65 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X65 mm | IIb |
| 229. | 20117700055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X70 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X70 mm | IIb |
| 230. | 20117750055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X75 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X75 mm | IIb |
| 231. | 20117800055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X80 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X80 mm | IIb |
| 232. | 20117850055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X85 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X85 mm | IIb |
| 233. | 20117900055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X90 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X90 mm | IIb |
| 234. | 20117950055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X95 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X95 mm | IIb |
| 235. | 20117100055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X100 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X100mm | IIb |
| 236. | 20117105055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X105 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X105mm | IIb |
| 237. | 20117110055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, КОНІЧНА ГОЛОВКА, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X110 mm | LOCK CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X110mm | IIb |
| 238. | 20110500055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X50 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X50 mm | IIb |
| 239. | 20110550055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X55 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X55 mm | IIb |
| 240. | 20110600055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X60 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X60 mm | IIb |
| 241. | 20110650055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X65 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X65 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 242. | 20110700055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X70 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X70 mm | IIb |
| 243. | 20110750055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X75 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X75 mm | IIb |
| 244. | 20110800055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X80 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X80 mm | IIb |
| 245. | 20110850055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X85 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X85 mm | IIb |
| 246. | 20110900055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X90 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X90 mm | IIb |
| 247. | 20110950055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X95 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X95 mm | IIb |
| 248. | 20110100055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X100 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X100 mm | IIb |
| 249. | 20110105055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА 1СТАЛЬ, 5.5X105 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X105 mm | IIb |
| 250. | 20110110055 | КОРТИКАЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ КОНІЧНОЮ ГОЛОВКОЮ, САМОНАРІЗНИЙ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, 5.5X110 mm | CORT.CANCEL.CONIC.SCREW SELFT S.S. 5.5X110 mm | IIb |
| 251. | 30110000004 | КАБЕЛЬ 2.0 mm З ОБТИСКОМ, СПЛАВ КОБАЛЬТ-ХРОМ-МОЛІБДЕН | 2.0 mm CABLE+SWAGE COCRMO (TV) | IIb |

Група продукції: Титанові еластичні інтрамедулярні стрижні

Product group: Titanium Elastic Intramedullary Nails

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 252. | 83527200935 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, M-TEP, 3.5X200 mm | LOCKING TI ELASTIC PIN (M-TEP) 3.5X200 mm | IIb |
| 253. | 83527250935 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, M-TEP, 3.5X250 mm | LOCKING TI ELASTIC PIN (M-TEP) 3.5X250 mm | IIb |
| 254. | 83527300935 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, M-TEP, 3.5X300 mm | LOCKING TI ELASTIC PIN (M-TEP) 3.5X300 mm | IIb |
| 255. | 83527350935 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, M-TEP, 3.5X350 mm | LOCKING TI ELASTIC PIN (M-TEP) 3.5X350 mm | IIb |
| 256. | 83527400935 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, M-TEP, 3.5X400 mm | LOCKING TI ELASTIC PIN (M-TEP) 3.5X400 mm | IIb |
| 257. | 83527200035 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 3.5X200 mm | LOCKING TI ELASTIC PIN (L-TEP) 3.5X200 mm | IIb |
| 258. | 83527250035 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 3.5X250 mm | LOCKING TI ELASTIC PIN (L-TEP) 3.5X250 mm | IIb |
| 259. | 83527300035 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 3.5X300 mm | LOCKING TI ELASTIC PIN (L-TEP) 3.5X300 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 260. | 83527350035 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 3.5X350 mm | LOCKING TI ELASTIC PIN (L-TEP) 3.5X350 mm | IIb |
| 261. | 83527400035 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 3.5X400 mm | LOCKING TI ELASTIC PIN (L-TEP) 3.5X400 mm | IIb |
| 262. | 82020400035 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, ПРЯМИЙ, 3.5X400 mm | LOCKING TI ELASTIC PIN (STRAIGHT) 3.5X400 mm | IIb |
| 263. | 83527200020 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 2X200 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (L-TEP) 2X200 mm | IIb |
| 264. | 83527250020 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 2X250 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (L-TEP) 2X250 mm | IIb |
| 265. | 83527300020 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 2X300 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (L-TEP) 2X300 mm | IIb |
| 266. | 82020300020 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, ПРЯМИЙ, 2X300 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (STRAIGHT) 2X300 mm | IIb |
| 267. | 83527200025 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 2.5X200 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (L-TEP) 2.5X200 mm | IIb |
| 268. | 83527250025 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 2.5X250 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (L-TEP) 2.5X250 mm | IIb |
| 269. | 83527300025 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 2.5X300 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (L-TEP) 2.5X300 mm | IIb |
| 270. | 82020300025 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, ПРЯМИЙ, 2.5X300 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (STRAIGHT) 2.5X300 mm | IIb |
| 271. | 83527200030 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 3X200 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (L-TEP) 3X200 mm | IIb |
| 272. | 83527250030 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 3X250 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (L-TEP) 3X250 mm | IIb |
| 273. | 83527300030 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 3X300 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (L-TEP) 3X300 mm | IIb |
| 274. | 83527350030 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 3X350 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (L-TEP) 3X350 mm | IIb |
| 275. | 83527400030 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, L-TEP, 3X400 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (L-TEP) 3X400 mm | IIb |
| 276. | 82020400030 | ЕЛАСТИЧНИЙ ШТИФТ ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, ПРЯМИЙ, 3X400 mm | LOCK. TI ELASTIC PIN (STRAIGHT) 3X400 mm | IIb |
| 277. | 21227001027 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X10 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 10 mm | IIb |
| 278. | 21227001227 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X12 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 12 mm | IIb |
| 279. | 21227001427 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X14 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 14 mm | IIb |
| 280. | 21227001627 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X16 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 16 mm | IIb |
| 281. | 21227001827 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X18 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 18 mm | IIb |
| 282. | 21227002027 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X20 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 20 mm | IIb |
| 283. | 21227002227 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X22 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 22 mm | IIb |
| 284. | 21227002427 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X24 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 24 mm | IIb |
| 285. | 21227002627 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X26 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 26 mm | IIb |
| 286. | 21227002827 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X28 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 28 mm | IIb |
| 287. | 21227003027 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X30 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 30 mm | IIb |
| 288. | 21227003227 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X32 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 32 mm | IIb |
| 289. | 21227003427 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X34 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 34 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 290. | 21227003627 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X36 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 36 mm | IIb |
| 291. | 21227003827 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X38 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 38 mm | IIb |
| 292. | 21227004027 | ГВИНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТРИЖНЯ, 2.7X40 mm | NAIL FIXATION SCREW 2.7 X 40 mm | IIb |

Група продукції: Стегнові пластини (дитячі)

Product group: Femur Plates (pediatric)

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 293. | 31620701001 | ДИТЯЧА ПЛАСТИНА ДЛЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА LC, ТИТАН, 3.5 mm, 100° КОРОТКА | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 3,5 mm X 100° SHORT | IIb |
| 294. | 31620701102 | ДИТЯЧА ПЛАСТИНА ДЛЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА LC, ТИТАН, 3.5 mm, 110° КОРОТКА | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 3,5 mm X 110° SHORT | IIb |
| 295. | 31620701203 | ДИТЯЧА ПЛАСТИНА ДЛЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА LC, ТИТАН, 3.5 mm, 120° КОРОТКА | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 3,5 mm X 120° SHORT | IIb |
| 296. | 31620701201 | ДИТЯЧА ПЛАСТИНА ДЛЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА LC, ТИТАН, 3.5 mm, 120° КОРОТКА, 4 ОТВОРИ | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 3,5 mm X 120° SHORT 4 H | IIb |
| 297. | 31620701103 | ДИТЯЧА ПЛАСТИНА ДЛЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА LC, ТИТАН, 3.5 mm, 120° КОРОТКА, 5 ОТВОРІВ | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 3,5 mm X 120° SHORT 5 H | IIb |
| 298. | 31620701101 | ДИТЯЧА ПЛАСТИНА ДЛЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА LC, ТИТАН, 3.5 mm, 120° КОРОТКА, 6 ОТВОРІВ | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 3,5 mm X 120° SHORT 6 H | IIb |
| 299. | 31620701501 | ДИТЯЧА ПЛАСТИНА ДЛЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА LC, ТИТАН, 3.5 mm, 150° КОРОТКА | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 3,5 mm X 150° SHORT | IIb |
| 300. | 31625703501 | ДИСТАЛЬНА ОСТЕОТОМІЧНА ПЛАСТИНА ДЛЯ СТЕГНА LC, ДИТЯЧА, ТИТАН, 3.5 mm, ДОВГА, ПРАВА | LC PED. DIST.FEMUR OSTEO. PLATE TI 3.5 mm LONG R | IIb |
| 301. | 31625703502 | ДИТЯЧА ДИСТАЛЬНА ОСТЕОТОМІЧНА ПЛАСТИНА ДЛЯ СТЕГНА LC, ТИТАН, 3.5 mm, СЕРЕДНЯ, ПРАВА | LC PED. DIST.FEMUR OSTEO. PLATE TI 3.5 mm MEDIUM R | IIb |
| 302. | 31625703503 | ДИТЯЧА ДИСТАЛЬНА ОСТЕОТОМІЧНА ПЛАСТИНА ДЛЯ СТЕГНА LC, ТИТАН, 3.5 mm, КОРОТКА, ПРАВА | LC PED. DIST.FEMUR OSTEO. PLATE TI 3.5 mm SHORT R | IIb |
| 303. | 31626703501 | ДИТЯЧА ДИСТАЛЬНА ОСТЕОТОМІЧНА ПЛАСТИНА ДЛЯ СТЕГНА LC, ТИТАН, 3.5 mm, ДОВГА, ЛІВА | LC PED. DIST.FEMUR OSTEO. PLATE TI 3.5 mm LONG L | IIb |
| 304. | 31626703502 | ДИТЯЧА ДИСТАЛЬНА ОСТЕОТОМІЧНА ПЛАСТИНА ДЛЯ СТЕГНА LC, ТИТАН, 3.5 mm, СЕРЕДНЯ, ЛІВА | LC PED. DIST.FEMUR OSTEO. PLATE TI 3.5 mm MEDIUM L | IIb |
| 305. | 31626703503 | ДИТЯЧА ДИСТАЛЬНА ОСТЕОТОМІЧНА ПЛАСТИНА ДЛЯ СТЕГНА LC, ТИТАН, 3.5 mm, КОРОТКА, ЛІВА | LC PED. DIST.FEMUR OSTEO. PLATE TI 3.5 mm SHORT L | IIb |
| 306. | 31620000200 | ДИТЯЧА МЕДІАЛЬНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ, ТИТАН | LC PEDIATRIC DISTAL TIBIA MEDIAL TI PLATE | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 307. | 34827000004 | ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТА ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, НИЗЬКОПРОФІЛЬНА, ТИТАНОВИЙ ЗАМОК, 4 ОТВОРИ | LOWPR1\3 RADIUS ULNA I.L.PLATE TI 4 HOLES | IIb |
| 308. | 34827000005 | ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТА ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, НИЗЬКОПРОФІЛЬНА, ТИТАНОВИЙ ЗАМОК, 5 ОТВОРІВ | LOWPR1\3 RADIUS ULNA I.L.PLATE TI 5 HOLES | IIb |
| 309. | 34827000006 | ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТА ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, НИЗЬКОПРОФІЛЬНА, ТИТАНОВИЙ ЗАМОК, 6 ОТВОРІВ | LOWPR1\3 RADIUS ULNA I.L.PLATE TI 6 HOLES | IIb |
| 310. | 34827000007 | ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТА ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, НИЗЬКОПРОФІЛЬНА, ТИТАНОВИЙ ЗАМОК, 7 ОТВОРІВ | LOWPR1\3 RADIUS ULNA I.L.PLATE TI 7 HOLES | IIb |
| 311. | 34827000008 | ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТА ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, НИЗЬКОПРОФІЛЬНА, ТИТАНОВИЙ ЗАМОК, 8 ОТВОРІВ | LOWPR1\3 RADIUS ULNA I.L.PLATE TI 8 HOLES | IIb |
| 312. | 34827000009 | ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТА ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, НИЗЬКОПРОФІЛЬНА, ТИТАНОВИЙ ЗАМОК, 9 ОТВОРІВ | LOWPR1\3 RADIUS ULNA I.L.PLATE TI 9 HOLES | IIb |
| 313. | 34827000010 | ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТА ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, НИЗЬКОПРОФІЛЬНА, ТИТАНОВИЙ ЗАМОК, 10 ОТВОРІВ | LOWPR1\3 RADIUS ULNA I.L.PLATE TI 10 HOLES | IIb |
| 314. | 34827000012 | ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТА ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ, НИЗЬКОПРОФІЛЬНА, ТИТАНОВИЙ ЗАМОК, 12 ОТВОРІВ | LOWPR1\3 RADIUS ULNA I.L.PLATE TI 12 HOLES | IIb |
| 315. | 34827100004 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ ТА ПРОМЕНЕВОЇ КІСТОК ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, 4 ОТВОРИ | LOW PROFILE ULNA RADIUS INTERLOCK.PLATE TI 4 HOLES | IIb |
| 316. | 34827100005 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ ТА ПРОМЕНЕВОЇ КІСТОК ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, 5 ОТВОРІВ | LOW PROFILE ULNA RADIUS INTERLOCK.PLATE TI 5 HOLES | IIb |
| 317. | 34827100006 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ ТА ПРОМЕНЕВОЇ КІСТОК ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, 6 ОТВОРІВ | LOW PROFILE ULNA RADIUS INTERLOCK.PLATE TI 6 HOLES | IIb |
| 318. | 34827100007 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ ТА ПРОМЕНЕВОЇ КІСТОК ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, 7 ОТВОРІВ | LOW PROFILE ULNA RADIUS INTERLOCK.PLATE TI 7 HOLES | IIb |
| 319. | 34827100008 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ ТА ПРОМЕНЕВОЇ КІСТОК ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, 8 ОТВОРІВ | LOW PROFILE ULNA RADIUS INTERLOCK.PLATE TI 8 HOLES | IIb |
| 320. | 34827100009 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ ТА ПРОМЕНЕВОЇ КІСТОК ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, 9 ОТВОРІВ | LOW PROFILE ULNA RADIUS INTERLOCK.PLATE TI 9 HOLES | IIb |
| 321. | 34827100010 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ ТА ПРОМЕНЕВОЇ КІСТОК ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, 10 ОТВОРІВ | LOW PROFILE ULNA RADIUS INTERLOCK.PLATE TI 10HOLES | IIb |
| 322. | 34827100012 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНА ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛІКТЬОВОЇ ТА ПРОМЕНЕВОЇ КІСТОК ІЗ ЗАМКОМ, ТИТАН, 12 ОТВОРІВ | LOW PROFILE ULNA RADIUS INTERLOCK.PLATE TI 12HOLES | IIb |
| 323. | 23410200127 | ШПИЦЯ КІРШНЕРА З ТРОАКАРНИМ КІНЦЕМ, 2.7X200 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 2.7X200 mm | IIb |
| 324. | 23412150020 | ШПИЦЯ КІРШНЕРА З РІЗЬБОВИМ КІНЦЕМ, 2X150 mm | KIRSCHNER WIRE TREADED POINT 2X150 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 325. | 23410200120 | ШПИЦЯ КІРШНЕРА З ТРОАКАРНИМ КІНЦЕМ, 2X200 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 2X200 mm | IIb |
| 326. | 20127120035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X12 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X12 mm | IIb |
| 327. | 20127140035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X14 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X14 mm | IIb |
| 328. | 20127160035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X16 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X16 mm | IIb |
| 329. | 20127180035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X18 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X18 mm | IIb |
| 330. | 20127200035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X20 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X20 mm | IIb |
| 331. | 20127220035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X22 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X22 mm | IIb |
| 332. | 20127240035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X24 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X24 mm | IIb |
| 333. | 20127260035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X26 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X26 mm | IIb |
| 334. | 20127280035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X28 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X28 mm | IIb |
| 335. | 20127300035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X30 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X30 mm | IIb |
| 336. | 20127320035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X32 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X32 mm | IIb |
| 337. | 20127340035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X34 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X34 mm | IIb |
| 338. | 20127360035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X36 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X36 mm | IIb |
| 339. | 20127380035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X38 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X38 mm | IIb |
| 340. | 20127400035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X40 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X40 mm | IIb |
| 341. | 20127450035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X45 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X45 mm | IIb |
| 342. | 20127500035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X50 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X50 mm | IIb |
| 343. | 20127550035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X55 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X55 mm | IIb |
| 344. | 20127600035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X60 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 3.5X60 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 345. | 20120120035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X12 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X12 mm | IIb |
| 346. | 20120140035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X14 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X14 mm | IIb |
| 347. | 20120160035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X16 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X16 mm | IIb |
| 348. | 20120180035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X18 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X18 mm | IIb |
| 349. | 20120200035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X20 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X20 mm | IIb |
| 350. | 20120220035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X22 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X22 mm | IIb |
| 351. | 20120240035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X24 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X24 mm | IIb |
| 352. | 20120260035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X26 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X26 mm | IIb |
| 353. | 20120280035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X28 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X28 mm | IIb |
| 354. | 20120300035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X30 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X30 mm | IIb |
| 355. | 20120320035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X32 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X32 mm | IIb |
| 356. | 20120340035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X34 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X34 mm | IIb |
| 357. | 20120360035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X36 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X36 mm | IIb |
| 358. | 20120380035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X38 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X38 mm | IIb |
| 359. | 20120400035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X40 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X40 mm | IIb |
| 360. | 20120450035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X45 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X45 mm | IIb |
| 361. | 20120500035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X50 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X50 mm | IIb |
| 362. | 20120550035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X55 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X55 mm | IIb |
| 363. | 20120600035 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ КОРТИКАЛЬНИЙ ГВИНТ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 3.5X60 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 3.5X60 mm | IIb |
| 364. | 20427200040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X20 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X20 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 365. | 20427220040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X22 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X22 mm | IIb |
| 366. | 20427240040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X24 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X24 mm | IIb |
| 367. | 20427260040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X26 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X26 mm | IIb |
| 368. | 20427280040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X28 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X28 mm | IIb |
| 369. | 20427300040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X30 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X30 mm | IIb |
| 370. | 20427320040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X32 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X32 mm | IIb |
| 371. | 20427340040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X34 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X34 mm | IIb |
| 372. | 20427360040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X36 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X36 mm | IIb |
| 373. | 20427380040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X38 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X38 mm | IIb |
| 374. | 20427400040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X40 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X40 mm | IIb |
| 375. | 20427450040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X45 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X45 mm | IIb |
| 376. | 20427500040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X50 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X50 mm | IIb |
| 377. | 20427550040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X55 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X55 mm | IIb |
| 378. | 20427600040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X60 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X60 mm | IIb |
| 379. | 20427650040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X65 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X65 mm | IIb |
| 380. | 20427700040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ЗАМКОМ, САМОНАРІЗНИЙ, ТИТАН, 4X70 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 4X70 mm | IIb |
| 381. | 20420200040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X20 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X20 mm | IIb |
| 382. | 20420220040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X22 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X22 mm | IIb |
| 383. | 20420240040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X24 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X24 mm | IIb |
| 384. | 20420260040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X26 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X26 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 385. | 20420280040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X28 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X28 mm | IIb |
| 386. | 20420300040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X30 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X30 mm | IIb |
| 387. | 20420320040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X32 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X32 mm | IIb |
| 388. | 20420340040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X34 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X34 mm | IIb |
| 389. | 20420360040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X36 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X36 mm | IIb |
| 390. | 20420380040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X38 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X38 mm | IIb |
| 391. | 20420400040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X40 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X40 mm | IIb |
| 392. | 20420450040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X45 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X45 mm | IIb |
| 393. | 20420500040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X50 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X50 mm | IIb |
| 394. | 20420550040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X55 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X55 mm | IIb |
| 395. | 20420600040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X60 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X60 mm | IIb |
| 396. | 20420650040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X65 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X65 mm | IIb |
| 397. | 20420700040 | НИЗЬКОПРОФІЛЬНИЙ ГУБЧАСТИЙ ГВИНТ ІЗ ПОВНОЮ РІЗЬБОЮ, ТИТАН, 4X70 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL THREAD) 4X70 mm | IIb |

Група продукції: Ліктьово-променеві пластини

Product group: Ulna-Radius Plates

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 398. | 31627010015 | ОБОЛОНКОВА ПЛАСТИНА, 15 mm | SHELL PLATE 15 mm | IIb |
| 399. | 31627010012 | ОБОЛОНКОВА ПЛАСТИНА, 18 mm | SHELL PLATE 18 mm | IIb |
| 400. | 24627142027 | ГВИНТ ЗІ ШТИФТОМ І ЗАМКОМ, МАЛА ГОЛІВКА, ТИТАН, 2.7X14 mm | SMALL HEAD LOCK.PEG SCREW TI 2.7X14 mm | IIb |
| 401. | 24627162027 | ГВИНТ ЗІ ШТИФТОМ І ЗАМКОМ, МАЛА ГОЛІВКА, ТИТАН, 2.7X16 mm | SMALL HEAD LOCK.PEG SCREW TI 2.7X16 mm | IIb |
| 402. | 24627182027 | ГВИНТ ЗІ ШТИФТОМ І ЗАМКОМ, МАЛА ГОЛІВКА, ТИТАН, 2.7X18 mm | SMALL HEAD LOCK.PEG SCREW TI 2.7X18 mm | IIb |
| 403. | 24627202027 | ГВИНТ ЗІ ШТИФТОМ І ЗАМКОМ, МАЛА ГОЛІВКА, ТИТАН, 2.7X20 mm | SMALL HEAD LOCK.PEG SCREW TI 2.7X20 mm | IIb |

Група продукції: Стегнові інтрамедулярні штифти

Product group: Femoral Intramedullary Nails

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 404. | 80717027010 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X10 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X10 mm | IIb |
| 405. | 80717027012 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X12 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X12 mm | IIb |
| 406. | 80717027014 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X14 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X14 mm | IIb |
| 407. | 80717027016 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X16 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X16 mm | IIb |
| 408. | 80717027018 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X18 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X18 mm | IIb |
| 409. | 80717027020 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X20 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X20 mm | IIb |
| 410. | 80717027022 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X22 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X22 mm | IIb |
| 411. | 80717027024 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X24 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X24 mm | IIb |
| 412. | 80717027026 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X26 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X26 mm | IIb |
| 413. | 80717027028 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X28 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X28 mm | IIb |
| 414. | 80717027030 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X30 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X30 mm | IIb |
| 415. | 80717027032 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X32 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X32 mm | IIb |
| 416. | 80717027034 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X34 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X34 mm | IIb |
| 417. | 80717027036 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X36 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X36 mm | IIb |
| 418. | 80717027038 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X38 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X38 mm | IIb |
| 419. | 80717027040 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, 2.7X40 mm | TELESCOPIC NAIL LOCKING SCREW 2.7X40 mm | IIb |
| 420. | 22712100015 | ШТИФТ ІЗ РІЗЬБОВИМ КІНЦЕМ, РАДІАЛЬНИЙ, 1.8X150 mm | RADIAL PIN THREADED TIP 1.8X150mm | IIb |
| 421. | 23410450115 | ШПИЦЯ КІРШНЕРА З ТРОАКАРНИМ КІНЦЕМ, 1.5X450 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 1.5X450 mm | IIb |
| 422. | 23410450120 | ШПИЦЯ КІРШНЕРА З ТРОАКАРНИМ КІНЦЕМ, 2X450 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 2X450 mm | IIb |
| 423. | 80717011035 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø3.5X110 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø3.5X110 mm | IIb |
| 424. | 80717012035 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø3.5X120 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø3.5X120 mm | IIb |
| 425. | 80717013035 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø3.5X130 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø3.5X130 mm | IIb |
| 426. | 80717014035 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø3.5X140 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø3.5X140 mm | IIb |
| 427. | 80717015035 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø3.5X150 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø3.5X150 mm | IIb |
| 428. | 80711200180 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ ЧОЛОВІЧИЙ СТРИЖЕНЬ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø2.0X180 mm | TELESCOPIC INTRAMED. NAIL- MALE SS Ø2.0X180 mm | IIb |
| 429. | 80717015040 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø4.0X150 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø4.0X150 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 430. | 80717017040 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø4.0X170 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø4.0X170 mm | IIb |
| 431. | 80717018040 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø4.0X180 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø4.0X180 mm | IIb |
| 432. | 80717019040 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø4.0X190 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø4.0X190 mm | IIb |
| 433. | 80717020040 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø4.0X200 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø4.0X200 mm | IIb |
| 434. | 80711250250 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ ЧОЛОВІЧИЙ СТРИЖЕНЬ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø2.5X250 mm | TELESCOPIC INTRAMED. NAIL- MALE SS Ø2.5X250 mm | IIb |
| 435. | 80717015050 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø5.0X150 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø5.0X150 mm | IIb |
| 436. | 80717020050 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø5.0X200 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø5.0X200 mm | IIb |
| 437. | 80717021050 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø5.0X210 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø5.0X210 mm | IIb |
| 438. | 80717023050 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø5.0X230 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø5.0X230 mm | IIb |
| 439. | 80717025050 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø5.0X250 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø5.0X250 mm | IIb |
| 440. | 80711350300 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ ЧОЛОВІЧИЙ СТРИЖЕНЬ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø3.5X300 mm | TELESCOPIC INTRAMED. NAIL- MALE SS Ø3.5X300 mm | IIb |
| 441. | 80717025060 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø6.0X250 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø6.0X250 mm | IIb |
| 442. | 80717027060 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø6.0X270 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø6.0X270 mm | IIb |
| 443. | 80717028060 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø6.0X280 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø6.0X280 mm | IIb |
| 444. | 80717029060 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø6.0X290 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø6.0X290 mm | IIb |
| 445. | 80717030060 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø6.0X300 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø6.0X300 mm | IIb |
| 446. | 80711400350 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ ЧОЛОВІЧИЙ СТРИЖЕНЬ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø4.0X350 mm | TELESCOPIC INTRAMED. NAIL- MALE SS Ø4.0X350 mm | IIb |
| 447. | 80717019065 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø6.5X190 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø6.5X190 mm | IIb |
| 448. | 80717020065 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø6.5X200 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø6.5X200 mm | IIb |
| 449. | 80717025065 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø6.5X250 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø6.5X250 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450. | 80717028065 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø6.5X280 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø6.5X280 mm | IIb |
| 451. | 80717030065 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЖІНОЧИЙ СТРИЖЕНЬ ІЗ ЗАМКОМ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø6.5X300 mm | TELESCOPIC INT FEMALE NAIL LOCKING SS Ø6.5X300 mm | IIb |
| 452. | 80711500350 | ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ІНТРАМЕДУЛЯРНИЙ ЧОЛОВІЧИЙ СТРИЖЕНЬ, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, Ø5.0X350 mm | TELESCOPIC INTRAMED. NAIL- MALE SS Ø5.0X350 mm | IIb |

Група продукції: Пластини та гвинти великогомілкової кістки

Product group: Tibia Plates & Screws

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 453. | 34325000205 | Анатомічна пластина OWO TI R | OWO ANATOMIC PLATE TI R | IIb |
| 454. | 34326000205 | Анатомічна пластина OWO TI L | OWO ANATOMIC PLATE TI L | IIb |
| 455. | 34420000800 | Блок для пластини OWO 8 mm TI | OWO BLOCK 8 mm TI | IIb |
| 456. | 34420001000 | Блок для пластини OWO 10 mm TI | OWO BLOCK 10 mm TI | IIb |
| 457. | 34420001250 | Блок для пластини OWO 12,5 mm TI | OWO BLOCK 12.5 mm TI | IIb |
| 458. | 34420001500 | Блок для пластини OWO 15 mm TI | OWO BLOCK 15 mm TI | IIb |
| 459. | 21620080050 | Гвинт для блоку OWO TI | OWO BLOCK SCREW TI | IIb |
| 460. | 23410200115 | Спиця Кіршнера з троакарним кінцем 1,5×200 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 1.5X200 mm | IIb |
| 461. | 23410200120 | Спиця Кіршнера з троакарним кінцем 2×200 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 2X200 mm | IIb |
| 462. | 23410201025 | Спиця Кіршнера з троакарним кінцем 2,5×200 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 2.5X200 mm | IIb |
| 463. | 20427300065 | Низькопрофільний спонгіозний блокуючий гвинт TI 6,5×30 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 6.5X30 mm | IIb |
| 464. | 20427350065 | Низькопрофільний спонгіозний блокуючий гвинт TI 6,5×35 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 6.5X35 mm | IIb |
| 465. | 20427400065 | Низькопрофільний спонгіозний блокуючий гвинт TI 6,5×40 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 6.5X40 mm | IIb |
| 466. | 20427450065 | Низькопрофільний спонгіозний блокуючий гвинт TI 6,5×45 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 6.5X45 mm | IIb |
| 467. | 20427500065 | Низькопрофільний спонгіозний блокуючий гвинт TI 6,5×50 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 6.5X50 mm | IIb |
| 468. | 20427550065 | Низькопрофільний спонгіозний блокуючий гвинт TI 6,5×55 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 6.5X55 mm | IIb |
| 469. | 20427600065 | Низькопрофільний спонгіозний блокуючий гвинт TI 6,5×60 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 6.5X60 mm | IIb |
| 470. | 20427650065 | Низькопрофільний спонгіозний блокуючий гвинт TI 6,5×65 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 6.5X65 mm | IIb |
| 471. | 20427700065 | Низькопрофільний спонгіозний блокуючий гвинт TI 6,5×70 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 6.5X70 mm | IIb |
| 472. | 20427750065 | Низькопрофільний спонгіозний блокуючий гвинт TI 6,5×75 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 6.5X75 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 473. | 20427800065 | Низькопрофільний спонгіозний блокуючий гвинт TI 6,5×80 mm | LOW PROF.CANCEL.LOCK.SCR.SELFT TI 6.5X80 mm | IIb |
| 474. | 20420300065 | Низькопрофільний спонгіозний гвинт (повна різьба) TI 6,5×30 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL) 6.5X 30 mm | IIb |
| 475. | 20420350065 | Низькопрофільний спонгіозний гвинт (повна різьба) TI 6,5×35 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL) 6.5X 35 mm | IIb |
| 476. | 20420400065 | Низькопрофільний спонгіозний гвинт (повна різьба) TI 6,5×40 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL) 6.5X 40 mm | IIb |
| 477. | 20420450065 | Низькопрофільний спонгіозний гвинт (повна різьба) TI 6,5×45 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL) 6.5X 45 mm | IIb |
| 478. | 20420500065 | Низькопрофільний спонгіозний гвинт (повна різьба) TI 6,5×50 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL) 6.5X 50 mm | IIb |
| 479. | 20420550065 | Низькопрофільний спонгіозний гвинт (повна різьба) TI 6,5×55 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL) 6.5X 55 mm | IIb |
| 480. | 20420600065 | Низькопрофільний спонгіозний гвинт (повна різьба) TI 6,5×60 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL) 6.5X 60 mm | IIb |
| 481. | 20420650065 | Низькопрофільний спонгіозний гвинт (повна різьба) TI 6,5×65 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL) 6.5X 65 mm | IIb |
| 482. | 20420700065 | Низькопрофільний спонгіозний гвинт (повна різьба) TI 6,5×70 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL) 6.5X 70 mm | IIb |
| 483. | 20420750065 | Низькопрофільний спонгіозний гвинт (повна різьба) TI 6,5×75 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL) 6.5X 75 mm | IIb |
| 484. | 20420800065 | Низькопрофільний спонгіозний гвинт (повна різьба) TI 6,5×80 mm | TI LOWPROF.CANCELLOUS SCREW (FULL) 6.5X 80 mm | IIb |
| 485. | 20227280045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×28 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X28 mm | IIb |
| 486. | 20227300045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×30 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X30 mm | IIb |
| 487. | 20227320045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×32 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X32 mm | IIb |
| 488. | 20227340045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×34 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X34 mm | IIb |
| 489. | 20227360045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×36 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X36 mm | IIb |
| 490. | 20227380045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×38 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X38 mm | IIb |
| 491. | 20227400045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×40 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X40 mm | IIb |
| 492. | 20227420045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×42 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X42 mm | IIb |
| 493. | 20227440045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×44 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X44 mm | IIb |
| 494. | 20227460045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×46 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X46 mm | IIb |
| 495. | 20227480045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×48 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X48 mm | IIb |
| 496. | 20227500045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×50 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X50 mm | IIb |
| 497. | 20227520045 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт TI 4,5×52 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT TI 4.5X52 mm | IIb |
| 498. | 20220280045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×28 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X28 mm | IIb |
| 499. | 20220300045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×30 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X30 mm | IIb |
| 500. | 20220320045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×32 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X32 mm | IIb |
| 501. | 20220340045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×34 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X34 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 502. | 20220360045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×36 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X36 mm | IIb |
| 503. | 20220380045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×38 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X38 mm | IIb |
| 504. | 20220400045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×40 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X40 mm | IIb |
| 505. | 20220420045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×42 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X42 mm | IIb |
| 506. | 20220440045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×44 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X44 mm | IIb |
| 507. | 20220460045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×46 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X46 mm | IIb |
| 508. | 20220480045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×48 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X48 mm | IIb |
| 509. | 20220500045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×50 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X50 mm | IIb |
| 510. | 20220520045 | Низькопрофільний кортикальний самонарізний гвинт TI 4,5×52 mm | LOW PROF.CORT. SELFT SCR. TI 4.5X52 mm | IIb |

Група продукції: Стегнові інтрамедулярні стрижні

Product group: Femoral Intramedullary Nails

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 511. | 80926032010 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø10×320 mm TI | FIN 3 L Ø10X320 mm TI | IIb |
| 512. | 80926034010 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø10×340 mm TI | FIN 3 L Ø10X340 mm TI | IIb |
| 513. | 80926036010 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø10×360 mm TI | FIN 3 L Ø10X360 mm TI | IIb |
| 514. | 80926038010 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø10×380 mm TI | FIN 3 L Ø10X380 mm TI | IIb |
| 515. | 80926040010 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø10×400 mm TI | FIN 3 L Ø10X400 mm TI | IIb |
| 516. | 80926042010 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø10×420 mm TI | FIN 3 L Ø10X420 mm TI | IIb |
| 517. | 80926032011 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø11×320 mm TI | FIN 3 L Ø11X320 mm TI | IIb |
| 518. | 80926034011 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø11×340 mm TI | FIN 3 L Ø11X340 mm TI | IIb |
| 519. | 80926036011 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø11×360 mm TI | FIN 3 L Ø11X360 mm TI | IIb |
| 520. | 80926038011 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø11×380 mm TI | FIN 3 L Ø11X380 mm TI | IIb |
| 521. | 80926040011 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø11×400 mm TI | FIN 3 L Ø11X400 mm TI | IIb |
| 522. | 80926042011 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø11×420 mm TI | FIN 3 L Ø11X420 mm TI | IIb |
| 523. | 80926034012 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø12×340 mm TI | FIN 3 L Ø12X340 mm TI | IIb |
| 524. | 80926036012 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø12×360 mm TI | FIN 3 L Ø12X360 mm TI | IIb |
| 525. | 80926038012 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø12×380 mm TI | FIN 3 L Ø12X380 mm TI | IIb |
| 526. | 80926040012 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø12×400 mm TI | FIN 3 L Ø12X400 mm TI | IIb |
| 527. | 80926042012 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø12×420 mm TI | FIN 3 L Ø12X420 mm TI | IIb |
| 528. | 80926044012 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø12×440 mm TI | FIN 3 L Ø12X440 mm TI | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 529. | 80926034013 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø13×340 mm TI | FIN 3 L Ø13X340 mm TI | IIb |
| 530. | 80926036013 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø13×360 mm TI | FIN 3 L Ø13X360 mm TI | IIb |
| 531. | 80926038013 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø13×380 mm TI | FIN 3 L Ø13X380 mm TI | IIb |
| 532. | 80926040013 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø13×400 mm TI | FIN 3 L Ø13X400 mm TI | IIb |
| 533. | 80926042013 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø13×420 mm TI | FIN 3 L Ø13X420 mm TI | IIb |
| 534. | 80926044013 | Стрижень стегновий FIN 3 L Ø13×440 mm TI | FIN 3 L Ø13X440 mm TI | IIb |
| 535. | 80925032010 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø10×320 mm TI | FIN 3 R Ø10X320 mm TI | IIb |
| 536. | 80925034010 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø10×340 mm TI | FIN 3 R Ø10X340 mm TI | IIb |
| 537. | 80925036010 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø10×360 mm TI | FIN 3 R Ø10X360 mm TI | IIb |
| 538. | 80925038010 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø10×380 mm TI | FIN 3 R Ø10X380 mm TI | IIb |
| 539. | 80925040010 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø10×400 mm TI | FIN 3 R Ø10X400 mm TI | IIb |
| 540. | 80925042010 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø10×420 mm TI | FIN 3 R Ø10X420 mm TI | IIb |
| 541. | 80925032011 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø11×320 mm TI | FIN 3 R Ø11X320 mm TI | IIb |
| 542. | 80925034011 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø11×340 mm TI | FIN 3 R Ø11X340 mm TI | IIb |
| 543. | 80925036011 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø11×360 mm TI | FIN 3 R Ø11X360 mm TI | IIb |
| 544. | 80925038011 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø11×380 mm TI | FIN 3 R Ø11X380 mm TI | IIb |
| 545. | 80925040011 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø11×400 mm TI | FIN 3 R Ø11X400 mm TI | IIb |
| 546. | 80925042011 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø11×420 mm TI | FIN 3 R Ø11X420 mm TI | IIb |
| 547. | 80925034012 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø12×340 mm TI | FIN 3 R Ø12X340 mm TI | IIb |
| 548. | 80925036012 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø12×360 mm TI | FIN 3 R Ø12X360 mm TI | IIb |
| 549. | 80925038012 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø12×380 mm TI | FIN 3 R Ø12X380 mm TI | IIb |
| 550. | 80925040012 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø12×400 mm TI | FIN 3 R Ø12X400 mm TI | IIb |
| 551. | 80925042012 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø12×420 mm TI | FIN 3 R Ø12X420 mm TI | IIb |
| 552. | 80925044012 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø12×440 mm TI | FIN 3 R Ø12X440 mm TI | IIb |
| 553. | 80925034013 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø13×340 mm TI | FIN 3 R Ø13X340 mm TI | IIb |
| 554. | 80925036013 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø13×360 mm TI | FIN 3 R Ø13X360 mm TI | IIb |
| 555. | 80925038013 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø13×380 mm TI | FIN 3 R Ø13X380 mm TI | IIb |
| 556. | 80925040013 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø13×400 mm TI | FIN 3 R Ø13X400 mm TI | IIb |
| 557. | 80925042013 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø13×420 mm TI | FIN 3 R Ø13X420 mm TI | IIb |
| 558. | 80925044013 | Стрижень стегновий FIN 3 R Ø13×440 mm TI | FIN 3 R Ø13X440 mm TI | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 559. | 23410340120 | Спиця Кіршнера з троакарним кінцем 2×340 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 2X340 mm | IIb |
| 560. | 23412340020 | Спиця Кіршнера з різьбовим кінцем 2×340 mm | KIRSCHNER WIRE THREADED POINT 2X340 mm | IIb |
| 561. | 21510200035 | Стрижень Штайнманна 3,5×200 mm | STEINMANN PINS 3.5X200 mm | IIb |
| 562. | 83020300000 | Заглушка стрижняFIN 3 0 mm | FIN 3 END CAP 0 mm | IIb |
| 563. | 83020300005 | Заглушка стрижняFIN 3 5 mm | FIN 3 END CAP 5 mm | IIb |
| 564. | 83020300010 | Заглушка стрижняFIN 3 10 mm | FIN 3 END CAP 10 mm | IIb |
| 565. | 83020300015 | Заглушка стрижняFIN 3 15 mm | FIN 3 END CAP 15 mm | IIb |
| 566. | 83020300020 | Заглушка стрижняFIN 3 20 mm | FIN 3 END CAP 20 mm | IIb |
| 567. | 83021350060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 35 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 35 mm TI | IIb |
| 568. | 83021400060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 40 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 40 mm TI | IIb |
| 569. | 83021450060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 45 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 45 mm TI | IIb |
| 570. | 83021500060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 50 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 50 mm TI | IIb |
| 571. | 83021550060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 55 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 55 mm TI | IIb |
| 572. | 83021600060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 60 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 60 mm TI | IIb |
| 573. | 83021650060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 65 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 65 mm TI | IIb |
| 574. | 83021700060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 70 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 70 mm TI | IIb |
| 575. | 83021750060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 75 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 75 mm TI | IIb |
| 576. | 83021800060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 80 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 80 mm TI | IIb |
| 577. | 83021850060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 85 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 85 mm TI | IIb |
| 578. | 83021900060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 90 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 90 mm TI | IIb |
| 579. | 83021950060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 95 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 95 mm TI | IIb |
| 580. | 83021100060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 100 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 100 mm TI | IIb |
| 581. | 83021105060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 105 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 105 mm TI | IIb |
| 582. | 83021110060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 110 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 110 mm TI | IIb |
| 583. | 83021115060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 115 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 115 mm TI | IIb |
| 584. | 83021120060 | Канюльований проксимальний гвинт FIN 120 mm TI | FIN CANNULATED PROXIMAL SCREW 120 mm TI | IIb |
| 585. | 24020030050 | Гвинт для стрижня Ø5×30 mm | NAIL SCREW Ø5X30 mm | IIb |
| 586. | 24020035050 | Гвинт для стрижня Ø5×35 mm | NAIL SCREW Ø5X35 mm | IIb |
| 587. | 24020040050 | Гвинт для стрижня Ø5×40 mm | NAIL SCREW Ø5X40 mm | IIb |
| 588. | 24020045050 | Гвинт для стрижня Ø5×45 mm | NAIL SCREW Ø5X45 mm | IIb |
| 589. | 24020050050 | Гвинт для стрижня Ø5×50 mm | NAIL SCREW Ø5X50 mm | IIb |
| 590. | 24020055050 | Гвинт для стрижня Ø5×55 mm | NAIL SCREW Ø5X55 mm | IIb |
| 591. | 24020060050 | Гвинт для стрижня Ø5×60 mm | NAIL SCREW Ø5X60 mm | IIb |
| 592. | 24020065050 | Гвинт для стрижня Ø5×65 mm | NAIL SCREW Ø5X65 mm | IIb |
| 593. | 24020070050 | Гвинт для стрижня Ø5×70 mm | NAIL SCREW Ø5X70 mm | IIb |
| 594. | 24020075050 | Гвинт для стрижня Ø5×75 mm | NAIL SCREW Ø5X75 mm | IIb |
| 595. | 24020080050 | Гвинт для стрижня Ø5×80 mm | NAIL SCREW Ø5X80 mm | IIb |
| 596. | 24020085050 | Гвинт для стрижня Ø5×85 mm | NAIL SCREW Ø5X85 mm | IIb |
| 597. | 24020090050 | Гвинт для стрижня Ø5×90 mm | NAIL SCREW Ø5X90 mm | IIb |
| 598. | 24020095050 | Гвинт для стрижня Ø5×95 mm | NAIL SCREW Ø5X95 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 599. | 24020100050 | Гвинт для стрижня Ø5×100 mm | NAIL SCREW Ø5X100 mm | IIb |

Група продукції: Стрижені для артродезу

Product group: Cannulated Screws

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600. | 80825015010 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу R 10×150 mm | RETRODESIS NAIL R 10X150 mm | IIb |
| 601. | 80825020010 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу R 10×200 mm | RETRODESIS NAIL R 10X200 mm | IIb |
| 602. | 81825025010 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу R 10×250 mm | RETRODESIS NAIL R 10X250 mm | IIb |
| 603. | 81825015011 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу R 11×150 mm | RETRODESIS NAIL R 11X150 mm | IIb |
| 604. | 80825020011 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу R 11×200 mm | RETRODESIS NAIL R 11X200 mm | IIb |
| 605. | 80825025011 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу R 11×250 mm | RETRODESIS NAIL R 11X250 mm | IIb |
| 606. | 81825015012 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу R 12×150 mm | RETRODESIS NAIL R 12X150 mm | IIb |
| 607. | 80825020012 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу R 12×200 mm | RETRODESIS NAIL R 12X200 mm | IIb |
| 608. | 81825025012 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу R 12×250 mm | RETRODESIS NAIL R 12X250 mm | IIb |
| 609. | 80826015010 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу L 10×150 mm | RETRODESIS NAIL L 10X150 mm | IIb |
| 610. | 80826020010 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу L 10×200 mm | RETRODESIS NAIL L 10X200 mm | IIb |
| 611. | 81826025010 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу L 10×250 mm | RETRODESIS NAIL L 10X250 mm | IIb |
| 612. | 81826015011 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу L 11×150 mm | RETRODESIS NAIL L 11X150 mm | IIb |
| 613. | 80826020011 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу L 11×200 mm | RETRODESIS NAIL L 11X200 mm | IIb |
| 614. | 80826025011 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу L 11×250 mm | RETRODESIS NAIL L 11X250 mm | IIb |
| 615. | 81826015012 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу L 12×150 mm | RETRODESIS NAIL L 12X150 mm | IIb |
| 616. | 80826020012 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу L 12×200 mm | RETRODESIS NAIL L 12X200 mm | IIb |
| 617. | 81826025012 | Стрижень для артродезу гомілковостопного суглобу L 12×250 mm | RETRODESIS NAIL L 12X250 mm | IIb |
| 618. | 21127022050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×22 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X22 mm | IIb |
| 619. | 21127024050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×24 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X24 mm | IIb |
| 620. | 21127026050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×26 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X26 mm | IIb |
| 621. | 21127028050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×28 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X28 mm | IIb |
| 622. | 21127030050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×30 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X30 mm | IIb |
| 623. | 21127032050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×32 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X32 mm | IIb |
| 624. | 21127034050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×34 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X34 mm | IIb |
| 625. | 21127036050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×36 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X36 mm | IIb |
| 626. | 21127038050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×38 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X38 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 627. | 21127040050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×40 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X40 mm | IIb |
| 628. | 21127045050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×45 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X45 mm | IIb |
| 629. | 21127050050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×50 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X50 mm | IIb |
| 630. | 21127055050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×55 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X55 mm | IIb |
| 631. | 21127060050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×60 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X60 mm | IIb |
| 632. | 21127065050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×65 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X65 mm | IIb |
| 633. | 21127070050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×70 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X70 mm | IIb |
| 634. | 21127075050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×75 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X75 mm | IIb |
| 635. | 21127080050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×80 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X80 mm | IIb |
| 636. | 21127085050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×85 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X85 mm | IIb |
| 637. | 21127090050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×90 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X90 mm | IIb |
| 638. | 21127095050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×95 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X95 mm | IIb |
| 639. | 21127100050 | Конусний блокуючий гвинт для стрижня T20 TI 5×100 mm | CONICAL NAIL LOCK. SCREW T20 TI 5X100 mm | IIb |
| 640. | 23410340125 | Спиця Кіршнера з троакарним кінцем 2,5×340 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 2.5X340 mm | IIb |
| 641. | 23410250125 | Спиця Кіршнера з троакарним кінцем 2,5×250 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 2.5X250 mm | IIb |
| 642. | 23410090025 | Спиця Кіршнера з кульковим кінцем 2,5×900 mm | KIRSCHNER WIRE BALL TIP 2.5X900 mm | IIb |

Група продукції: Стегнові пластини (дитячі)

Product group: Femur Plates (pediatric)

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 643. | 31620310027 | Педіатрична тазостегнова пластина LC TI 2,7 mm × 100° коротка | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 2.7 mm X 100° SHORT | IIb |
| 644. | 31620311027 | Педіатрична тазостегнова пластина LC TI 2,7 mm × 110° коротка | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 2.7 mm X 110° SHORT | IIb |
| 645. | 31620312427 | Педіатрична тазостегнова пластина LC TI 2,7 mm × 120° травма | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 2.7 mm X 120° TRAUMA | IIb |
| 646. | 24627100027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×10 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X10 mm | IIb |
| 647. | 24627120027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×12 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X12 mm | IIb |
| 648. | 24627140027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×14 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X14 mm | IIb |
| 649. | 24627160027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×16 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X16 mm | IIb |
| 650. | 24627180027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×18 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X18 mm | IIb |
| 651. | 24627200027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×20 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X20 mm | IIb |
| 652. | 24627220027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×22 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X22 mm | IIb |
| 653. | 24627240027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×24 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X24 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 654. | 24627260027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×26 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X26 mm | IIb |
| 655. | 24627280027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×28 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X28 mm | IIb |
| 656. | 24627300027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×30 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X30 mm | IIb |
| 657. | 24627320027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×32 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X32 mm | IIb |
| 658. | 24627340027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×34 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X34 mm | IIb |
| 659. | 24627360027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×36 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X36 mm | IIb |
| 660. | 24627380027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×38 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X38 mm | IIb |
| 661. | 24627400027 | Блокуючий Гвинт мала голівка TI 2,7×40 mm | SMALL HEAD LOCK.SCREW TI 2.7X40 mm | IIb |
| 662. | 24620100027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×10 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X10 mm | IIb |
| 663. | 24620120027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×12 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X12 mm | IIb |
| 664. | 24620140027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×14 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X14 mm | IIb |
| 665. | 24620160027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×16 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X16 mm | IIb |
| 666. | 24620180027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×18 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X18 mm | IIb |
| 667. | 24620200027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×20 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X20 mm | IIb |
| 668. | 24620220027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×22 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X22 mm | IIb |
| 669. | 24620240027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×24 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X24 mm | IIb |
| 670. | 24620260027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×26 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X26 mm | IIb |
| 671. | 24620280027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×28 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X28 mm | IIb |
| 672. | 24620300027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×30 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X30 mm | IIb |
| 673. | 24620320027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×32 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X32 mm | IIb |
| 674. | 24620340027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×34 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X34 mm | IIb |
| 675. | 24620360027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×36 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X36 mm | IIb |
| 676. | 24620380027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×38 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X38 mm | IIb |
| 677. | 24620400027 | Гвинт мала голівка TI 2,7×40 mm | SMALL HEAD SCREW TI 2.7X40 mm | IIb |
| 678. | 23412150020 | Спиця Кіршнера з різьбовим кінцем 2×150 mm | KIRSCHNER WIRE TREADED POINT 2X150 mm | IIb |
| 679. | 23410150120 | Спиця Кіршнера з троакарним кінцем 2×150 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 2X150 mm | IIb |
| 680. | 31620701002 | Педіатрична тазостегнова пластина LC TI 4,5 mm × 100° стандартна | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 4,5 mm X 100° STD. | IIb |
| 681. | 31620701104 | Педіатрична тазостегнова пластина LC TI 4,5 mm × 110° стандартна | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 4,5 mm X 110° STD. | IIb |
| 682. | 31620701204 | Педіатрична тазостегнова пластина LC TI 4,5 mm × 120° стандартна | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 4,5 mm X 120° STD. | IIb |
| 683. | 31620701202 | Педіатрична тазостегнова пластина LC TI 4,5 mm × 120° стандартна 4 | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 4,5 mm X 120° STD. 4 | IIb |
| 684. | 31620701502 | Педіатрична тазостегнова пластина LC TI 4,5 mm × 150° стандартна | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 4,5 mm X 150° STD. | IIb |
| 685. | 31620701205 | Педіатрична тазостегнова пластина LC TI 4,5 mm × 120° стандартна 5H | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 4.5 mm X 120° STD. 5 H | IIb |
| 686. | 31620701206 | Педіатрична тазостегнова пластина LC TI 4,5 mm × 120° стандартна 6H | LC PEDIATRIC HIP PLATE TI 4.5 mm X 120° STD. 6 H | IIb |
| 687. | 31625704501 | Дистальна стегнова остеотомічна пластина LC для дітей TI 4,5 mm довга R | LC PED. DIST.FEMUR OSTEO. PLATE TI 4.5 mm LONG R | IIb |
| 688. | 31625704502 | Дистальна стегнова остеотомічна пластина LC для дітей TI 4,5 mm середня R | LC PED. DIST.FEMUR OSTEO. PLATE TI 4.5 mm MEDIUM R | IIb |
| 689. | 31625704503 | Дистальна стегнова остеотомічна пластина LC для дітей TI 4,5 mm коротка R | LC PED. DIST.FEMUR OSTEO. PLATE TI 4.5 mm SHORT R | IIb |
| 690. | 31626704501 | Дистальна стегнова остеотомічна пластина LC для дітей TI 4,5 mm довга L | LC PED. DIST.FEMUR OSTEO. PLATE TI 4.5 mm LONG L | IIb |
| 691. | 31626704502 | Дистальна стегнова остеотомічна пластина LC для дітей TI 4,5 mm середня L | LC PED. DIST.FEMUR OSTEO. PLATE TI 4.5 mm MEDIUM L | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 692. | 31626704503 | Дистальна стегнова остеотомічна пластина LC для дітей TI 4,5 mm коротка L | LC PED. DIST.FEMUR OSTEO. PLATE TI 4.5 mm SHORT L | IIb |
| 693. | 20127200050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×20 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X20 mm | IIb |
| 694. | 20127220050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×22 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X22 mm | IIb |
| 695. | 20127240050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×24 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X24 mm | IIb |
| 696. | 20127260050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×26 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X26 mm | IIb |
| 697. | 20127280050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×28 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X28 mm | IIb |
| 698. | 20127300050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×30 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X30 mm | IIb |
| 699. | 20127320050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×32 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X32 mm | IIb |
| 700. | 20127340050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×34 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X34 mm | IIb |
| 701. | 20127360050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×36 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X36 mm | IIb |
| 702. | 20127380050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×38 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X38 mm | IIb |
| 703. | 20127400050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×40 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X40 mm | IIb |
| 704. | 20127450050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×45 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X45 mm | IIb |
| 705. | 20127500050 | Кортикальний блокуючий гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5×50 mm | LOCK. CORTEX SCREWCONICAL HEAD SELFT TI 5X50 mm | IIb |
| 706. | 20120200050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×20 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 20 mm | IIb |
| 707. | 20120220050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×22 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 22 mm | IIb |
| 708. | 20120240050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×24 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 24 mm | IIb |
| 709. | 20120260050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×26 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 26 mm | IIb |
| 710. | 20120280050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×28 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 28 mm | IIb |
| 711. | 20120300050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×30 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 30 mm | IIb |
| 712. | 20120320050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×32 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 32 mm | IIb |
| 713. | 20120340050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×34 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 34 mm | IIb |
| 714. | 20120360050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×36 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 36 mm | IIb |
| 715. | 20120380050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×38 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 38 mm | IIb |
| 716. | 20120400050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×40 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 40 mm | IIb |
| 717. | 20120450050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×45 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 45 mm | IIb |
| 718. | 20120500050 | Кортикальний гвинт з конічною головкою Ø 5,0×50 mm | CORTEX SCREWCONICAL HEAD Ø 5.0 X 50 mm | IIb |
| 719. | 20127300055 | Блокуючий кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний 5,5×30 mm | LOCKCORTICO CANCELCONICAL HEAD SELFT 5.5X30 mm | IIb |
| 720. | 20127350055 | Блокуючий кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний 5,5×35 mm | LOCKCORTICO CANCELCONICAL HEAD SELFT 5.5X35 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 721. | 20127400055 | Блокуючий кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний 5,5×40 mm | LOCKCORTICO CANCELCONICAL HEAD SELFT 5.5X40 mm | IIb |
| 722. | 20127450055 | Блокуючий кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний 5,5×45 mm | LOCKCORTICO CANCELCONICAL HEAD SELFT 5.5X45 mm | IIb |
| 723. | 20127500055 | Блокуючий кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний 5,5×50 mm | LOCKCORTICO CANCELCONICAL HEAD SELFT 5.5X50 mm | IIb |
| 724. | 20127550055 | Блокуючий кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний 5,5×55 mm | LOCKCORTICO CANCELCONICAL HEAD SELFT 5.5X55 mm | IIb |
| 725. | 20127600055 | Блокуючий кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний 5,5×60 mm | LOCKCORTICO CANCELCONICAL HEAD SELFT 5.5X60 mm | IIb |
| 726. | 20127650055 | Блокуючий кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний 5,5×65 mm | LOCKCORTICO CANCELCONICAL HEAD SELFT 5.5X65 mm | IIb |
| 727. | 20127700055 | Блокуючий кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний 5,5×70 mm | LOCKCORTICO CANCELCONICAL HEAD SELFT 5.5X70 mm | IIb |
| 728. | 20127750055 | Блокуючий кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний 5,5×75 mm | LOCKCORTICO CANCELCONICAL HEAD SELFT 5.5X75 mm | IIb |
| 729. | 20127800055 | Блокуючий кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний 5,5×80 mm | LOCKCORTICO CANCELCONICAL HEAD SELFT 5.5X80 mm | IIb |
| 730. | 20120300055 | Кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5,5×30 mm | CORTICO CANCELLOUSCONICAL HEAD SELFT TI 5.5X30 mm | IIb |
| 731. | 20120350055 | Кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5,5×35 mm | CORTICO CANCELLOUSCONICAL HEAD SELFT TI 5.5X35 mm | IIb |
| 732. | 20120400055 | Кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5,5×40 mm | CORTICO CANCELLOUSCONICAL HEAD SELFT TI 5.5X40 mm | IIb |
| 733. | 20120450055 | Кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5,5×45 mm | CORTICO CANCELLOUSCONICAL HEAD SELFT TI 5.5X45 mm | IIb |
| 734. | 20120500055 | Кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5,5×50 mm | CORTICO CANCELLOUSCONICAL HEAD SELFT TI 5.5X50 mm | IIb |
| 735. | 20120550055 | Кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5,5×55 mm | CORTICO CANCELLOUSCONICAL HEAD SELFT TI 5.5X55 mm | IIb |
| 736. | 20120600055 | Кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5,5×60 mm | CORTICO CANCELLOUSCONICAL HEAD SELFT TI 5.5X60 mm | IIb |
| 737. | 20120650055 | Кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5,5×65 mm | CORTICO CANCELLOUSCONICAL HEAD SELFT TI 5.5X65 mm | IIb |
| 738. | 20120700055 | Кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5,5×70 mm | CORTICO CANCELLOUSCONICAL HEAD SELFT TI 5.5X70 mm | IIb |
| 739. | 20120750055 | Кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5,5×75 mm | CORTICO CANCELLOUSCONICAL HEAD SELFT TI 5.5X75 mm | IIb |
| 740. | 20120800055 | Кортико-спонгіозний гвинт з конічною головкою, самонарізний TI 5,5×80 mm | CORTICO CANCELLOUSCONICAL HEAD SELFT TI 5.5X80 mm | IIb |
| 741. | 21510040220 | Калібрований штифт Штайнманна Ø4×220 mm | CALIBRATED STEINMANN PIN Ø4X220 mm | IIb |
| 742. | 23412150020 | Спиця Кіршнера з різьбовим кінцем 2×150 mm | KIRSCHNER WIRE TREADED POINT 2X150 mm | IIb |

Група продукції: Пластини та гвинти вертлюжної западини тазу

Product group: PELVIS ACETABULUM Plates & Screws

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 743. | 31117135001 | Блокуюча пластина симфізу лобкової кістки SS 3,5 mm | LOCK. SYMPHYSIS PUBIS PLATE SS. 3.5 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 744. | 31117135002 | Блокуюча пластина симфізу лобкової кістки SS 3,5 mm довга | LOCK. SYMPHYSIS PUBIS PLATE SS. 3.5 mm LONG | IIb |
| 745. | 31117145001 | Блокуюча пластина симфізу лобкової кістки SS 4,5 mm | LOCK. SYMPHYSIS PUBIS PLATE SS. 4.5 mm | IIb |
| 746. | 31117145002 | Блокуюча пластина симфізу лобкової кістки SS 4,5 mm довга | LOCK. SYMPHYSIS PUBIS PLATE SS. 4.5 mm LONG | IIb |
| 747. | 31117235004 | Блокуюча реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 4 отвори | LOCK. PELVIC RECON. PLATE SS. 3.5 mm 4 HOLES | IIb |
| 748. | 31117235006 | Блокуюча реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 6 отворів | LOCK. PELVIC RECON. PLATE SS. 3.5 mm 6 HOLES | IIb |
| 749. | 31117235008 | Блокуюча реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 8 отворів | LOCK. PELVIC RECON. PLATE SS. 3.5 mm 8 HOLES | IIb |
| 750. | 31117235010 | Блокуюча реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 10 отворів | LOCK. PELVIC RECON. PLATE SS. 3.5 mm 10 HOLES | IIb |
| 751. | 31117235012 | Блокуюча реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 12 отворів | LOCK. PELVIC RECON. PLATE SS. 3.5 mm 12 HOLES | IIb |
| 752. | 31117235014 | Блокуюча реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 14 отворів | LOCK. PELVIC RECON. PLATE SS. 3.5 mm 14 HOLES | IIb |
| 753. | 31117335004 | Блокуюча вигнута реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 4 отвори | LOCK. PELVIC CURVED RECON.PLATE SS. 3.5mm 4 HOLES | IIb |
| 754. | 31117335006 | Блокуюча вигнута реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 6 отворів | LOCK. PELVIC CURVED RECON.PLATE SS. 3.5mm 6 HOLES | IIb |
| 755. | 31117335008 | Блокуюча вигнута реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 8 отворів | LOCK. PELVIC CURVED RECON.PLATE SS. 3.5mm 8 HOLES | IIb |
| 756. | 31117335010 | Блокуюча вигнута реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 10 отворів | LOCK. PELVIC CURVED RECON.PLATE SS. 3.5mm 10 HOLES | IIb |
| 757. | 31117335012 | Блокуюча вигнута реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 12 отворів | LOCK. PELVIC CURVED RECON.PLATE SS. 3.5mm 12 HOLES | IIb |
| 758. | 31117335014 | Блокуюча вигнута реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 14 отворів | LOCK. PELVIC CURVED RECON.PLATE SS. 3.5mm 14 HOLES | IIb |
| 759. | 31117335016 | Блокуюча вигнута реконструкційна тазова пластина SS 3,5 mm 16 отворів | LOCK. PELVIC CURVED RECON.PLATE SS. 3.5mm 16 HOLES | IIb |
| 760. | 31117400002 | Блокуюча гачкова трубчаста пластина SS 2 отвори | LOCK. HOOKED TUBULAR PLATE SS. 2 HOLES | IIb |
| 761. | 31117400006 | Блокуюча гачкова трубчаста пластина SS 6 отворів | LOCK. HOOKED TUBULAR PLATE SS. 6 HOLES | IIb |
| 762. | 31117545010 | Блокуюча реконструкційна тазова пластина SS 4,5 mm 10 отворів | LOCK. PELVIC RECON. PLATE SS. 4.5 mm 10 HOLES | IIb |
| 763. | 31117545012 | Блокуюча реконструкційна тазова пластина SS 4,5 mm 12 отворів | LOCK. PELVIC RECON. PLATE SS. 4.5 mm 12 HOLES | IIb |
| 764. | 31117545014 | Блокуюча реконструкційна тазова пластина SS 4,5 mm 14 отворів | LOCK. PELVIC RECON. PLATE SS. 4.5 mm 14 HOLES | IIb |
| 765. | 31117545016 | Блокуюча реконструкційна тазова пластина SS 4,5 mm 16 отворів | LOCK. PELVIC RECON. PLATE SS. 4.5 mm 16 HOLES | IIb |
| 766. | 31115735010 | Блокуюча J-подібна реконструкційна тазова пластина SS права 3,5 mm 10 отворів | LOCK. PELVIC J RECON.PLATE SS. RIGHT 3.5 mm 10 HOL | IIb |
| 767. | 31115735012 | Блокуюча J-подібна реконструкційна тазова пластина SS права 3,5 mm 12 отворів | LOCK. PELVIC J RECON.PLATE SS. RIGHT 3.5 mm 12 HOL | IIb |
| 768. | 31116735010 | Блокуюча J-подібна реконструкційна тазова пластина SS ліва 3,5 mm 10 отворів | LOCK. PELVIC J RECON.PLATE SS. LEFT 3.5 mm 10 HOLE | IIb |
| 769. | 31116735012 | Блокуюча J-подібна реконструкційна тазова пластина SS ліва 3,5 mm 12 отворів | LOCK. PELVIC J RECON.PLATE SS. LEFT 3.5 mm 12 HOLE | IIb |
| 770. | 23410250120 | Спиця Кіршнера з троакарним кінцем 2×250 mm | KIRSCHNER WIRE TROCAR POINT 2X250 mm | IIb |
| 771. | 20210240045 | Кортикальний гвинт 4,5×24 mm | CORTICAL SCREW 4.5X24 mm | IIb |
| 772. | 20210260045 | Кортикальний гвинт 4,5×26 mm | CORTICAL SCREW 4.5X26 mm | IIb |
| 773. | 20210280045 | Кортикальний гвинт 4,5×28 mm | CORTICAL SCREW 4.5X28 mm | IIb |
| 774. | 20210300045 | Кортикальний гвинт 4,5×30 mm | CORTICAL SCREW 4.5X30 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 775. | 20210320045 | Кортикальний гвинт 4,5×32 mm | CORTICAL SCREW 4.5X32 mm | IIb |
| 776. | 20210340045 | Кортикальний гвинт 4,5×34 mm | CORTICAL SCREW 4.5X34 mm | IIb |
| 777. | 20210360045 | Кортикальний гвинт 4,5×36 mm | CORTICAL SCREW 4.5X36 mm | IIb |
| 778. | 20210380045 | Кортикальний гвинт 4,5×38 mm | CORTICAL SCREW 4.5X38 mm | IIb |
| 779. | 20210400045 | Кортикальний гвинт 4,5×40 mm | CORTICAL SCREW 4.5X40 mm | IIb |
| 780. | 20210420045 | Кортикальний гвинт 4,5×42 mm | CORTICAL SCREW 4.5X42 mm | IIb |
| 781. | 20210440045 | Кортикальний гвинт 4,5×44 mm | CORTICAL SCREW 4.5X44 mm | IIb |
| 782. | 20210460045 | Кортикальний гвинт 4,5×46 mm | CORTICAL SCREW 4.5X46 mm | IIb |
| 783. | 20210480045 | Кортикальний гвинт 4,5×48 mm | CORTICAL SCREW 4.5X48 mm | IIb |
| 784. | 20210500045 | Кортикальний гвинт 4,5×50 mm | CORTICAL SCREW 4.5X50 mm | IIb |
| 785. | 20210520045 | Кортикальний гвинт 4,5×52 mm | CORTICAL SCREW 4.5X52 mm | IIb |
| 786. | 20210540045 | Кортикальний гвинт 4,5×54 mm | CORTICAL SCREW 4.5X54 mm | IIb |
| 787. | 20210560045 | Кортикальний гвинт 4,5×56 mm | CORTICAL SCREW 4.5X56 mm | IIb |
| 788. | 20210580045 | Кортикальний гвинт 4,5×58 mm | CORTICAL SCREW 4.5X58 mm | IIb |
| 789. | 20210600045 | Кортикальний гвинт 4,5×60 mm | CORTICAL SCREW 4.5X60 mm | IIb |
| 790. | 20210620045 | Кортикальний гвинт 4,5×62 mm | CORTICAL SCREW 4.5X62 mm | IIb |
| 791. | 20210640045 | Кортикальний гвинт 4,5×64 mm | CORTICAL SCREW 4.5X64 mm | IIb |
| 792. | 20210660045 | Кортикальний гвинт 4,5×66 mm | CORTICAL SCREW 4.5X66 mm | IIb |
| 793. | 20210680045 | Кортикальний гвинт 4,5×68 mm | CORTICAL SCREW 4.5X68 mm | IIb |
| 794. | 20210700045 | Кортикальний гвинт 4,5×70 mm | CORTICAL SCREW 4.5X70 mm | IIb |
| 795. | 22810140035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×14 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X14 mm | IIb |
| 796. | 22810160035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×16 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X16 mm | IIb |
| 797. | 22810180035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×18 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X18 mm | IIb |
| 798. | 22810200035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×20 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X20 mm | IIb |
| 799. | 22810220035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×22 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X22 mm | IIb |
| 800. | 22810240035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×24 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X24 mm | IIb |
| 801. | 22810260035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×26 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X26 mm | IIb |
| 802. | 22810280035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×28 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X28 mm | IIb |
| 803. | 22810300035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×30 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X30 mm | IIb |
| 804. | 22810320035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×32 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X32 mm | IIb |
| 805. | 22810340035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×34 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X34 mm | IIb |
| 806. | 22810360035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×36 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X36 mm | IIb |
| 807. | 22810380035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×38 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X38 mm | IIb |
| 808. | 22810400035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×40 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X40 mm | IIb |
| 809. | 22810420035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×42 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X42 mm | IIb |
| 810. | 22810440035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×44 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X44 mm | IIb |
| 811. | 22810460035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×46 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X46 mm | IIb |
| 812. | 22810480035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×48 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X48 mm | IIb |
| 813. | 22810500035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×50 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X50 mm | IIb |
| 814. | 22810550035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×55 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X55 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 815. | 22810600035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×60 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X60 mm | IIb |
| 816. | 22810650035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×65 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X65 mm | IIb |
| 817. | 22810700035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×70 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X70 mm | IIb |
| 818. | 22810750035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×75 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X75 mm | IIb |
| 819. | 22810800035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×80 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X80 mm | IIb |
| 820. | 22810850035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×85 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X85 mm | IIb |
| 821. | 22810900035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×90 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X90 mm | IIb |
| 822. | 22810950035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×95 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X95 mm | IIb |
| 823. | 22810100035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×100 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X100 mm | IIb |
| 824. | 22810105035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×105 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X105 mm | IIb |
| 825. | 22810110035 | Спеціальний кортикальний гвинт 3,5×110 mm | SPECIAL HEADCORTICAL SCREW 3.5X110 mm | IIb |
| 826. | 20117140035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×14 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X14 mm | IIb |
| 827. | 20117160035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×16 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X16 mm | IIb |
| 828. | 20117180035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×18 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X18 mm | IIb |
| 829. | 20117200035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×20 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X20 mm | IIb |
| 830. | 20117220035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×22 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X22 mm | IIb |
| 831. | 20117240035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×24 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X24 mm | IIb |
| 832. | 20117260035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×26 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X26 mm | IIb |
| 833. | 20117280035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×28 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X28 mm | IIb |
| 834. | 20117300035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×30 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X30 mm | IIb |
| 835. | 20117320035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×32 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X32 mm | IIb |
| 836. | 20117340035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×34 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X34 mm | IIb |
| 837. | 20117360035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×36 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X36 mm | IIb |
| 838. | 20117380035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×38 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X38 mm | IIb |
| 839. | 20117400035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×40 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X40 mm | IIb |
| 840. | 20117420035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×42 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X42 mm | IIb |
| 841. | 20117440035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×44 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X44 mm | IIb |
| 842. | 20117460035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×46 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X46 mm | IIb |
| 843. | 20117480035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×48 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X48 mm | IIb |
| 844. | 20117500035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×50 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X50 mm | IIb |

| № | Артикул Article | Найменування українською мовою Name in Ukrainian | Найменування англійською мовою Name in English | Клас Class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 845. | 20117550035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×55 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X55 mm | IIb |
| 846. | 20117600035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×60 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X60 mm | IIb |
| 847. | 20117650035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×65 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X65 mm | IIb |
| 848. | 20117700035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×70 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X70 mm | IIb |
| 849. | 20117750035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×75 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X75 mm | IIb |
| 850. | 20117800035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×80 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X80 mm | IIb |
| 851. | 20117850035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×85 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X85 mm | IIb |
| 852. | 20117900035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×90 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X90 mm | IIb |
| 853. | 20117950035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×95 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X95 mm | IIb |
| 854. | 20117010035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×100 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X100 mm | IIb |
| 855. | 20117105035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×105 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X105 mm | IIb |
| 856. | 20117110035 | Низькопрофільний кортикальний блокуючий гвинт SS 3,5×110 mm | LOW PROF.CORT.LOCK.SCR.SELFT SS 3.5X110 mm | IIb |

Директор ТОВ «ФАСТ ТРАНС 2022»

Director LLC «FAST TRANS 2022»

Ольга КАМІНСЬКА

Olga KAMINSKA